## PANEL
L1 L1
L1 L1
L1 L1
L1 L1
L2 L2
L2 L2
L2 L2
L2 L2
L3 L3
L3 L3
1L1 1L1
1L1 1L1
1L1 1L1
1L1 1L1
1L2 1L2
1L2 1L2
1L3 1L3
1L3 1L3
1L1A 1L1A
1L1A 1L1A
1L2A 1L2A
1L2A 1L2A
1000 1000
1000 1000
1030 1030
1030 1030
1060 1060
1060 1060
1120 1120
1120 1120
1150 1150
1150 1150
1001 1001
1001 1001
1394 1394
1394 1394
1395 1395
1395 1395
2140 2140
2140 2140
2120 2120
2120 2120
2100 2100
2100 2100
3090 3090
3090 3090
3110 3110
3110 3110
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
-24 -24
-24 -24

## DOOR
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS+ DCPS+
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-
DCPS- DCPS-

## FIELD
1L1 1L1
1L1 1L1
1L2 1L2
1L2 1L2
1L3 1L3
1L3 1L3
H1 H1
H1 H1
H4 H4
H4 H4
X1 X1
X1 X1
1120 1120
1120 1120
1150 1150
1150 1150
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
+24 +24
2100 2100
2100 2100
2080 2080
2080 2080
3090 3090
3090 3090
AE-402 AE-402
AE-402 AE-402
AE-402 AE-402
AE-401 AE-401
AE-401 AE-401
AE-401 AE-401
AE-301 AE-301
AE-301 AE-301
AE-301 AE-301
LT-301 LT-301
LT-301 LT-301
LT-301 LT-301

## SPARES
SPARE 1 SPARE 1
SPARE 1 SPARE 1
SPARE 2 SPARE 2
SPARE 2 SPARE 2
SPARE 3 SPARE 3
SPARE 3 SPARE 3
SPARE 4 SPARE 4
SPARE 4 SPARE 4

## .5X.5 Labels
40A 600V
40A 600V
100A 600V
FU1
FU2
FU3

## .5X1 Labels
480VAC 3Ø
125 AMP
BREAKER
REQ'D
RO CONTROL PANEL
AIR CONDITIONER
EDI CONTROL PANEL
GBE S-101 S-102
GBE MMF-20 MMF-21
LIGHTS/ RECEPTACLES
CHEMICAL PUMPS CP-201 A,B,C
P-084A/084B CONTROL PANEL
CB1 100A
CB2 30A
CB3 25A
CB4 25A
CB5 15A
CB6 15A
CB7 15A
CB8 15A
CB9 15A
BREAKER
REQ'D
35 IN/LB MAX TORQUE
35 IN/LB MAX TORQUE
35 IN/LB MAX TORQUE
35 IN/LB MAX TORQUE
48 IN/LB MAX TORQUE
55 IN/LB MAX TORQUE
UL TYPE 1
120V RATING
120V RATING
30 IN/LB MAX TORQUE
30 IN/LB MAX TORQUE
120V DB 2
40 IN/LB MAX TORQUE
50 IN/LB MAX TORQUE
35 IN/LB MAX TORQUE
120 IN/LB MAX TORQUE

## ANALOG
PT-102 PT-102 | CT-301 CT-301
PT-102 PT-102 | CT-301 CT-301
PT-102 PT-102 | CT-301 CT-301
PT-101 PT-101 | CT-201 CT-201
PT-101 PT-101 | CT-201 CT-201
PT-101 PT-101 | CT-201 CT-201
PT-103 PT-103 | PU-301A PU-301A
PT-103 PT-103 | PU-301A PU-301A
PT-103 PT-103 | PU-301A PU-301A
PT-104 PT-104 | PU-301B PU-301B
PT-104 PT-104 | PU-301B PU-301B
PT-104 PT-104 | PU-301B PU-301B
LT-301 LT-301 | FT-201 FT-201
LT-301 LT-301 | FT-201 FT-201
LT-301 LT-301 | FT-201 FT-201
AE-401 AE-401 | PIT-302 PIT-302
AE-401 AE-401 | PIT-302 PIT-302
AE-401 AE-401 | PIT-302 PIT-302
AE-402 AE-402 | PIT-303 PIT-303
AE-402 AE-402 | PIT-303 PIT-303
AE-402 AE-402 | PIT-303 PIT-303
TE-402 TE-402 | L1 L1
TE-402 TE-402 | L1 L1
TE-402 TE-402 | N N
AE-301 AE-301 | N N
AE-301 AE-301 | 129 129
AE-301 AE-301 | 129 129
AIT-02 SPARE | 222 222
AIT-02 SPARE | 222 222
AIT-02 SPARE | 223 223
SP-1 SP-1 | 223 223
SP-1 SP-1 | 224 224
SP-1 SP-1 | 224 224
SP-2 SP-2 | 225 225
SP-2 SP-2 | 225 225
SP-2 SP-2 | 222A 222A
222A 222A
223A 223A
223A 223A
224A 224A
224A 224A
225A 225A
225A 225A
0VDC 0VDC
(+)24VDC (+)24VDC
(+)24VDC (+)24VDC
I0 I0
I0 I0
I4 I4
I4 I4
I5 I5
I5 I5
Q3 Q3
Q3 Q3
Q0 Q0
Q0 Q0
359 359
359 359
359 359
(+)24VDC (+)24VDC
(+)24VDC (+)24VDC
(+)24VDC (+)24VDC
(+)24VDC (+)24VDC
I9 I9
I9 I9
I8 I8
I8 I8
347 347
347 347
543 543
543 543
545 545
545 545
(+)24VDC (+)24VDC
(+)24VDC (+)24VDC
AI2 AI2
AI2 AI2
AI3 AI3
AI3 AI3